## alineacion
TABLA DE ATRIBUTOS DE LA CAPA ALINEACIÓN | [5 empty] | CÓMO NOMBRAR LA CAPA | FECHA_NOMBREPARQUEEOLICO_ALINEACION
CAMPO | ALIAS | TIPO DE DATO | OBLIGATORIO | DOMINIO DE ATRIBUTO | DEFINICIÓN | TIPO DE ELEMENTO GEOMÉTRICO | polígono
parque | Parque | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre del parque eólico
municipio | Municipio | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre oficial del municipio https://www.eustat.eus/documentos/municipios_c.html

## aerogeneradores
TABLA DE ATRIBUTOS DE LA CAPA DE AEROGENERADORES Y TORRE METEREOLOGICA | [5 empty] | CÓMO NOMBRAR LA CAPA | FECHA_NOMBREPARQUEEOLICO_AEROGENERADORES
CAMPO | ALIAS | TIPO DE DATO | OBLIGATORIO | DOMINIO DE ATRIBUTO | DEFINICIÓN | TIPO DE ELEMENTO GEOMÉTRICO | punto
parque | Parque | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre del parque eólico
municipio | Municipio | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre oficial del municipio https://www.eustat.eus/documentos/municipios_c.html
lat | Latitud | decimal (2 decimales) | Sí |  | Latitud en formato decimal utilizando el Sistema WGS84
lon | Longitud | decimal (2 decimales) | Sí |  | Longitud en formato decimal utilizando el Sistema WGS84
cod_aero | Código | Texto (10 caracteres) | Sí |  | Código del aerogenerador o código de la torre metereológica
potencia | Potencia unitaria (MW) | decimal (2 decimales) | Sí |  | Potencia unitaria del aerogenerador, en MW. En el caso de la torre metereológica no indicar nada.
altura | Altura buje (m) | decimal (2 decimales) | Sí |  | Altura del centro del rotor de la turbina eólica con relación al suelo o altura de la torre metereológica, en metros.
diametro | Diámetro rotor (m) | decimal (2 decimales) | Sí |  | Dimensión de la sección transversal del círculo barrido por las palas giratorias del generador de energía eólica, en metros. En el caso de la torre metereológica no indicar nada.

## plataformas
TABLA DE ATRIBUTOS DE LA CAPA DE PLATAFORMAS | [5 empty] | CÓMO NOMBRAR LA CAPA | FECHA_NOMBREPARQUEEOLICO_PLATAFORMAS
CAMPO | ALIAS | TIPO DE DATO | OBLIGATORIO | DOMINIO DE ATRIBUTO | DEFINICIÓN | TIPO DE ELEMENTO GEOMÉTRICO | polígono
parque | Parque | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre del parque eólico
municipio | Municipio | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre oficial del municipio https://www.eustat.eus/documentos/municipios_c.html
cod_plataf | Código | Texto (10 caracteres) | Sí |  | Código de la plataforma, debe ir asociado con el código del aerogenerador que le corresponda
superficie | Superficie plataforma (m2) | decimal (2 decimales) | Sí |  | Superficie de la plataforma, en metros cuadrados

## lineas electricas
TABLA DE ATRIBUTOS DE LA CAPA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS | [5 empty] | CÓMO NOMBRAR LA CAPA | FECHA_NOMBREPARQUEEOLICO_LINEAS
CAMPO | ALIAS | TIPO DE DATO | OBLIGATORIO | DOMINIO DE ATRIBUTO | DEFINICIÓN | TIPO DE ELEMENTO GEOMÉTRICO | línea
parque | Parque | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre del parque eólico
municipio | Municipio | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre oficial del municipio o municipios por los que pasa la línea https://www.eustat.eus/documentos/municipios_c.html
punto_ini | Punto inicio | texto (255 caracteres) | Sí |  | Indicar el nombre del punto de partida de la línea electrica (código aerogenerador, nombre subestación eléctrica, etc.)
punto_fin | Punto final | texto (255 caracteres) | Sí |  | Indicar el nombre del punto de final de la línea electrica (código aerogenerador, nombre subestación eléctrica, nombre punto de acceso, etc.)
tipo | Tipo | texto (15 caracteres) | Sí | 1- subterránea | Tipo de línea eléctrica. Se debe seleccionar un valor de la lista DOMINIO DE ATRIBUTO
2- aérea
longitud | Longitud (m) | decimal (2 decimales) | Sí |  | Longitud de la línea eléctrica, en metros
tension | Tensión (kV) | decimal (2 decimales) | Sí |  | Tensión de la línea eléctrica, en kV
categoría | Categoría | texto (25 caracteres) | Sí | 1- interconexión | Categoría a la que pertenece la línea. Se debe seleccionar un valor de la lista DOMINIO DE ATRIBUTO
2- evacuación nueva
3- evacuación existente

## apoyos
TABLA DE ATRIBUTOS DE LA CAPA DE APOYOS | [5 empty] | CÓMO NOMBRAR LA CAPA | FECHA_NOMBREPARQUEEOLICO_APOYOS
CAMPO | ALIAS | TIPO DE DATO | OBLIGATORIO | DOMINIO DE ATRIBUTO | DEFINICIÓN | TIPO DE ELEMENTO GEOMÉTRICO | punto
parque | Parque | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre del parque eólico
municipio | Municipio | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre oficial del municipio https://www.eustat.eus/documentos/municipios_c.html
lat | Latitud | decimal (2 decimales) | Sí |  | Latitud en formato decimal utilizando el Sistema WGS84
lon | Longitud | decimal (2 decimales) | Sí |  | Longitud en formato decimal utilizando el Sistema WGS84
cod_apoyo | Código | Texto (10 caracteres) | Sí |  | Código del apoyo
altura | Altura (m) | decimal (2 decimales) | Sí |  | Altura del apoyo, en metros

## caminos
TABLA DE ATRIBUTOS DE LA CAPA DE CAMINOS | [5 empty] | CÓMO NOMBRAR LA CAPA | FECHA_NOMBREPARQUEEOLICO_CAMINOS
CAMPO | ALIAS | TIPO DE DATO | OBLIGATORIO | DOMINIO DE ATRIBUTO | DEFINICIÓN | TIPO DE ELEMENTO GEOMÉTRICO | línea
parque | Parque | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre del parque eólico
municipio | Municipio | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre oficial del municipio https://www.eustat.eus/documentos/municipios_c.html
punto_ini | Punto inicio | texto (255 caracteres) | Sí |  | Indicar el nombre del punto de partida del camino (código del aerogerador, nombre de la carretera, etc.)
punto_fin | Punto final | texto (255 caracteres) | Sí |  | Indicar el nombre de punto final del camino (código del aerogenerador, nombre de la carretera, etc.)
tipo | Tipo | texto (30 caracteres) | Sí | 1- Acceso existente | Tipo de camino. Se debe seleccionar un valor de la lista DOMINIO DE ATRIBUTO
2- Acceso nuevo
3- Viales internos existente
4- Viales internos nuevo
longitud | Longitud (m) | decimal (2 decimales) | Sí |  | Longitud del camino, en metros

## subestaciones o similares
TABLA DE ATRIBUTOS DE LA CAPA DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS | [5 empty] | CÓMO NOMBRAR LA CAPA | FECHA_NOMBREPARQUEEOLICO_SET
CAMPO | ALIAS | TIPO DE DATO | OBLIGATORIO | DOMINIO DE ATRIBUTO | DEFINICIÓN | TIPO DE ELEMENTO GEOMÉTRICO | polígono
parque | Parque | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre del parque eólico
municipio | Municipio | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre oficial del municipio https://www.eustat.eus/documentos/municipios_c.html
set | SET | texto (255 caracteres) | Sí |  | Nombre de la subestación eléctrica
superficie | Superficie (m2) | decimal (2 decimales) | Sí |  | Superficie que ocupa la subestación eléctrica, en metros cuadrados
tension_entrada | Tensión de entrada (kV) | decimal (2 decimales) | Sí |  | Tensión de entrada, en kV
tension_salida | Tensión de salida (kV) | decimal (2 decimales) | Sí |  | Tensión de salida, en kV
categoria | Categoría | texto (25 caracteres) | Sí | 1- Acceso | Categoría a la que pertenece la subestación o similar (centro de seccionamiento, etc.). Se debe seleccionar un valor de la lista DOMINIO DE ATRIBUTO
2- Interconexión