## Orria1
UREN KUTSADURA GERTAERA ESANGURATSUENAK 2013
INCIDENCIAS DE CONTAMINACIÓN PUNTUAL SIGNIFICATIVA DE LAS AGUAS 2013
MENDEBALDEKO KANTAURIAR ARROEN BULEGOA
OFICINAS CUENCAS CANTÁBRICAS OCCIDENTALES
FECHA | CUENCA | DESCRIPCION
2013-01-09 | Aretxabalgane-A | ARRASTRE BARRO A CANAL PERIMETRAL
2013-01-10 | Ibaizabal-D | VERTIDO DE TALADRINA
2013-01-22 | Ibaizabal 0 | ESPUMAS A LA SALIDA DE UN COLECTOR
2013-02-11 | Ibaizabal-C | ESPUMAS EN CAUCE
2013-02-18 | Ibaizabal-D | ESPUMAS EN CAUCE MANTENIDAS UNOS METROS.
2013-04-01 | Herrerias-A | CONTAMINACION DIFUSA DE PURINES
2013-04-04 | Izoria-A | LODOS AL RIO
2013-04-18 | Ibaizabal-F | TURBIDEZ EN EL CAUCE
2013-04-23 | Nerbioi-A | VERTIDO DE FECALES
2013-04-29 | Gobelas-A | ESPUMAS EN EL CAUCE
2013-05-09 | Ibaizabal 0 | ALIVIO EN LA DEPURADORA DE LAMIAKO
2013-05-12 | Lea-A | VERTIDO DE AGUAS FECALES
2013-05-16 | Kadagua-C | VERTIDO AGUAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO.
2013-06-06 | Ibaizabal | VERTIDO DE RESTOS DE SONDEO
2013-06-07 | Barbadun | ESPUMAS EN LA ZONA DE LA CANTERA DE SOPUERTA
2013-06-08 | Ibaizabal Intracomunitario | PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN EL GALINDO
2013-06-11 | Oka | VERTIDO DE TORTAS NEGRUZCAS AL RIO OKA POR ALIVIO
2013-06-12 | Ibaizabal Intracomunitario | VERTIDO DE ARIDOS AL ARROYO ELEXALDE
2013-06-13 | Ibaizabal | VERTIDO DE ESPUMAS EN EL POLIGONO UGARTE DE ZARATA
2013-06-14 | Ibaizabal Intracomunitario | VERTIDO DE ÁRIDOS A LA RÍA DE BILBAO
2013-06-18 | Ibaizabal | VERTIDO DE ESPUMAS BLANCAS EN POL .MARKIARTU
2013-06-23 | Butroe | IRIDISCENCIAS EN C/IBARRA, 5
2013-06-24 | Altube | VERTIDO DE GASOIL
2013-06-24 | Butroe | VERTIDO DE GASOIL EN EL RIO BUTRON A LA ALTURA DE
2013-06-26 | Ibaizabal | VERTIDO BLANCO EN ARROYO PALANCA
2013-07-09 | Arratia | PECES MUERTOS EN EL INDUSI.
LONGITUD AFECTADA 1,2
2013-07-10 | Ibaizabal | VERTIDO ACEITES COBERTURA ZALDIBAR
2013-07-15 | Artibai | PECES MUERTOS EN EL ARTIBAI
2013-08-01 | Estepona | VERTIDO DE GASOIL A LA RÍA DEL ESTEPONA
2013-08-01 | Gobelas | ALIVIO DE RED DE SANEAMIENTO A CAUCE
2013-08-06 | Ibaizabal | SOS DEIAK. VERTIDO INDUSTRIAL EN RIO AMOREBIETA
2013-08-12 | Oka | RIO CON COLOR NEGRUZCO A SU PASO POR GERNIKA
2013-08-13 | Ibaizabal | VERTIDO DE GASOIL EN LIDL LLODIO
2013-09-06 | Ibaizabal | VERTIDO DE COLORACION BLANQUECINA Y OLOR.
2013-10-25 | Gobelas | IRISACIONES EN GOBELAS A LA ALTURA DE CALLE ACACIAS
2013-10-28 | Estepona | VERTIDO DE GASOIL ENEL RIO
2013-12-14 | Nerbioi | POLICIA MUNICIPAL DE AMURRIO OBSERVA ACEITE EN RIO NERBION
2013-12-18 | Ibaizabal | ATASCO BOMBEO AGUAS RESIDUALES
MEDITERRANEOKO ARROEN BULEGOA
OFICINA CUENCAS MEDITERRANEAS
FECHA | TRAMO | DESCRIPCION
2013-07-26 | Zirauntza 2 | GASOIL EN EL ARROYO SAN MARTÍN.
2013-08-02 | Iturrizabaleta 2 | VERTIDO ANÓMALO EN EL RÍO ITURRIZABALETA A SU PAS
2013-08-20 | Ega 3 | MOSTANDAD DE CANGREJOS MUERTOS EN RIO EGA (BERNEDO
2013-11-08 | Arakil 2 | VERTIDO DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
EKIALDEKO KANTAURIAR ARROEN BULEGOA
OFICINA CUENCAS CANTÁBRICAS ORIENTALES
FECHA | TRAMO | DESCRIPCION
2013-02-24 | Oiartzun 0 | VERTIDO DE ALIVIADERO DE RED DE FECALES
2013-03-12 | Amezketa 3 | VERTIDO A CAUCE DE AFUAS PROCEDENTES DE CANTERA
2013-04-09 | Urola 8 | VERTIDO DE GASOIL DE ORIGEN DESCONOCIDO
2013-05-01 | Oiartzun 0 | VERTIDO PROCEDENTE DE RELLENOS DE VAGUADA
2013-05-06 | Urola 5 | VERTIDO DE GASOIL
2013-05-06 | Urola 11 | VERTIDO PROCEDENTE DE EXTINCIÓN DE INCENDIO
2013-06-26 | Zona drenante a Urola - Polihalino | VERTIDO TALADRINA
2013-07-05 | Ubera 1 | VERTIDO INDUSTRIAL
2013-07-10 | Ego 1 | VERTIDO PROCEDENTE DE EXTINCIÓN DE INCENDIO
2013-07-22 | Saturraran 1 | MORTANDAD DE TRUCHAS Y ANGUILAS
2013-07-23 | Saturraran 2 | VERTIDO DE PURINES
2013-07-29 | Saturraran 1 | VERTIDO DE LAS CONSERVERAS EN LA REGATA MIJOA.
2013-08-07 | Saturraran 1 | PRESENCIA DE GRASAS A LA ALTURA DE POLIGONO INDUSTRIAL
2013-08-09 | Oiartzun 2 | PECES MUERTOS EN UGALDETXO
2013-08-28 | Urola 9 | PRESENCIA DE MANCHAS DE HIDROCARBURO
2013-09-10 | Oria 2a | VERTIDO POR ATASCO DE COLECTOR
2013-09-12 | Urola 11 | MORTANDAD DE PECES POR PURGA DE PISCINAS
2013-09-17 | Oinati 2 | VERTIDO DE TALADRINAS O GASOIL
2013-09-17 | Deba 7 | VERTIDO DE COLOR ANARANJADO- ROJIZO EN EL RÍO DEBA
2013-09-20 | Zona drenante a Oiartzun - Mesohalino | VERTIDO DE COLOR BLANCO A LA ALTURA DE LA ANTIGUA PANIFICADORA LEKUONA
2013-09-28 | Urola 7 | PECES MUERTOS EN LA REGATA ASUR. AZKOITIA
2013-10-03 | Zelai 2 | VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES
2013-10-04 | Igara 1 | CAUDAL TURBIO POR LA PRESENCIA DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
2013-10-08 | Ubera 1 | COLORACIÓN NARANJA EN REGATA
2013-11-07 | Deba 10 | VERTIDO DE FECALES
2013-11-12 | Oiartzun - Mesohalino | MANCHAS DE QAS OIL EN EL RÍO OIARTZUN
2013-12-02 | Urola 11 | VERTIDO DE FUEL-OIL AL RÍO UROLA, VERTIDO PROCEDENTE DE LA ANTIGUA PAPELERA DE LEGAZPI, PROPIEDAD DE LA FUNDACION LENBUR
2013-12-03 | Angiozar 1 | AVISO DE VERTIDO DE HIDROCARBUROS EN BERGARA.
2013-12-06 | San Lorenzo 2 | VERTIDO DE FUEL EN EL RIO SALLOBENTE
2013-12-26 | Agauntza 3 | VERTIDO AL RIO AGAUNTZA EN EL BARRIO DE SEMPERE DE LAZKAO.
2013-12-27 | Deba 4 | MORTANDAD DE PECES