## Orria1
UREN KUTSADURA GERTAERA ESANGURATSUENAK 2014
INCIDENCIAS DE CONTAMINACIÓN PUNTUAL SIGNIFICATIVA DE LAS AGUAS 2014
MENDEBALDEKO KANTAURIAR ARROEN BULEGOA
OFICINAS CUENCAS CANTÁBRICAS OCCIDENTALES
FECHA | CUENCA | DESCRIPCION
2014-02-04 | ZUZENTZE 1 | VERTIDO DE HIDROCARBUROS AL RIO
2014-02-12 | ARRATIA 3 | ATASCO BOMBEO CONSORCIO
2014-02-22 | NERBIOI 6 | VERTIDO DE PURINES AL ARROYO SAN JUAN POR ROTURA DE UNA CONTENCIÓN
2014-03-16 | ARETXABALGANE 2 | VERTIDO DE HIDROCARBUROS.
2014-03-18 | ZALDU 1 | VERTIDO ACEITES A CAUCE
2014-03-25 | KADAGUA 3 | MANCHA DE HIDROCARBURO EN LAS INMEDIACIONES DE EL BARRIO DE LA HERRERA EN TERMINO MUNICIPAL DE ZALLA
2014-04-01 | KADAGUA 4 | VERTIDO DE COMBUSTIBLE
2014-06-11 | ASUA 3 | VERTIDO DE GASOIL DESDE RED DE PLUVIALES EN UGALDEGUREN II
2014-06-12 | SARRIA 2 | MORTANDAD EN EL SARRIA.
2014-06-21 | ARRATIA 2 | ESPUMAS EN AZUD Y RIO MARRON
2014-06-22 | GOBELAS 2 | VERTIDO GASOIL COCHERAS METRO
2014-06-22 | NERBIOI 3 | CANGREJOS MUERTOS EN LA PAUL ORDUÑA
2014-06-28 | ARRATIA 3 | VERTIDO DE SUSTANCIAS RESIDUALES Y AGUA DE RED PROCEDENTES DE ALIASA AL ARRATIA
2014-07-18 | ZALDU 2 | PESCA MUERTA EN POLÍGONO LEBARIO
2014-07-19 | NERBIOI 6 | PESCA MUERTA EN EL RIO EN LLODIO.
2014-07-21 | GOBELAS 2 | FECALES EN DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
2014-07-22 | GALINDO 2 | VERTIDO DE AGUAS INDUSTRIALES SOBRE DOMINIO.
2014-07-23 | NERBIOI 7 | CONTAMINACION DE AGUAS DE COLOR BLANQUECINO Y PESCA MUERTA
2014-07-29 | KADAGUA 7 | ESPUMAS EN EL RIO KADAGUA AGUIAS ABAJO DEL POLIGONO INDUSTRIAL ENKARTEGUI, A LA ALTURA Y AL PIE DE UN AZUD SITO EN ALANSOTEGUI BIZKAIA
2014-08-04 | NERBIOI 4 | VERTIDO DE 5000 LITROS DE UN PRODUCTO DE BASE NAOH, EN UNA CONCENTRACION ENTRE EL 3 Y EL 5% DE PRODUCTO ACTIVO
2014-08-08 | ARTIBAI - EUHALINO | MANCHA DE GASOIL EN EL PUERTO DE ONDARRUA
2014-08-14 | KARRANTZA 3 | SOS DEIAK VERTIDO DE PURINES EN AMBASAGUAS
2014-08-22 | BALLONTI 1 | VERTIDO CEMENTO POLIGONO EL ARBOL
2014-09-30 | OLETA 2 | VERTIDO AGUAS FECALES
2014-09-30 | UDONDO 1 | AVISO DE SOS DEIAK. VERTIDO DE FECALES EN PATIN
2014-10-10 | LARRAURI 1 | VERTIDO BLANQUECINO POLIGONO GOLAKO
2014-11-13 | NERBIOI 4 | PECES MUERTOS EN POL. SARATXO
2014-11-14 | NERBIOI 6 | VERTIDO ACEITE TUBACEX LLODIO
2014-12-06 | ESCALERAS 1 | DENUNCIA DE PURINES
MEDITERRANEOKO ARROEN BULEGOA
OFICINA CUENCAS MEDITERRANEAS
FECHA | TRAMO | DESCRIPCION
2014-06-09 | OLAETA 2 | VERTIDO DE COMBUSTIBLE
2014-06-25 | SANTA ENGRAZIA 4 | VERTIDOS DE ACEITES Y TALADRINAS
2014-07-15 | ARAKIL 2 | PECES MUERTOS
2014-07-31 | ITURRIZABALETA 2 | VERTIDO DE LODOS
EKIALDEKO KANTAURIAR ARROAK
OFICINA CUENCAS CANTÁBRICAS ORIENTALES
FECHA | TRAMO | DESCRIPCION
2014-01-08 | ORIA 3 | VERTIDO DE COLOR OSCURO AL RIO ORIA
2014-01-09 | UROLA 8 | ESPUMAS EN EL RIO UROLA A LA ALTURA DE LA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE URRETXU.
2014-01-10 | SANTIAGO 1 | MORTANDAD DE PECES EN LA REGATA SANTIAGO EN T/M DE AIA
2014-01-10 | BIDASOA - OLIGOHALINO | VERTIDO DE FECALES
2014-01-10 | ZONA DRENANTE A BIDASOA - OLIGOHALINO | VERTIDO DE GASOIL A LA BAHIA DE TXINGUDI, A LA ALTURA DEL PUENTE DE SANTIAGO
2014-01-14 | KARRIKA 1 | VERTIDO COLOR NEGRO REGATA KARRIKA, Bº DE ALCIBAR
2014-01-14 | URSUARAN 2 | AVISO DE VERTIDO POR ACCIDENTE CAMION EN Nº-1 DIRECCION IRUN KILOMETRO 411 CERCA DE IDIAZABAL
2014-01-15 | DEBA 5 | COLORACIÓN ROJIZA- ANARANJADA DEL RÍO DEBA EN EL MUNICIPIO DE SORALUZE
2014-01-21 | ZONA DRENANTE A OIARTZUN - POLIHALINO | VERTIDO DE FECALES
2014-02-06 | JAIZUBIA 2 | VERTIDO DE HIDROCARBUROS REGATA SASIKO
2014-02-10 | OIARTZUN 1 | VERTIDO POR ALIVIADERO DE LARZABAL DIA LLUVIOSO
2014-02-23 | ORIA DRENAJE COSTA | VERTIDO DE PURINES ENTRE GETARIA Y ZARAUTZ
2014-02-25 | DEBA 10 | VERTIDO DE PURINES
2014-02-27 | UROLA 9 | VERTIDO DE AGUAS UTILIZADAS EN EL APAGADO DE ESCORIAS POR CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA CARRETERA GI-632 AL RÍO UROLA.
2014-04-03 | ZONA DRENANTE A OIARTZUN - OLIGOHALINO | VERTIDO DE FECALES
2014-04-03 | UROLA 11 | VERTIDO INDUSTRIAL A TRAVES DE LA RED DE PLUVIALES DEL POLIGONO AITZITURRIAGA DE LEGAZPI.
2014-04-11 | NERBIOI / NERVIÓN INTERIOR - MESOHALINO | MANCHA DE HUDROCARBURO EN OLABEAGA
2014-04-22 | ZONA DRENANTE A OIARTZUN - EUHALINO | MANCHAS DE GASOIL (REGATA MOLIÑO) EN PASAJES ANTXO
2014-04-23 | SALUBITA 1 | VERTIDO DE LA DEPURADORA DEL TAV.
2014-04-24 | UROLA 9 | VERTIDO DE GASOIL EN RIO UROLA (ZUMARRAGA)
2014-05-08 | UROLA 11 | VERTIDO AL RIO UROLA A TRAVES DEL COLECTOR DE PLUVIALES DEL POLIGONO.
2014-05-08 | UROLA 11 | VERTIDO ACCIDENTAL
2014-05-09 | ORIA - OLIGOHALINO | AVISO PURINES AL ORIA.
2014-05-10 | ORIA 4A | PRESA DEL CANAL DE ARZABALZA, CAPTA TODO EL AGUA
2014-05-11 |  | MANCHAS DE HIDROCARBUROS EN EL BIDASOA.
2014-05-13 | EGO 2 | VERTIDO BLANQUECINO
2014-05-20 | UROLA - OLIGOHALINO | AVISO DE SOS DEIAK POR VERTIDO ROJIZO EN ZUMAIA
2014-05-22 | ASTEASU 2 | PURINES EN LA REGATA ASTEASU.
2014-05-24 | URUMEA - OLIGOHALINO | AVISO SOS DEIAK POR VERTIDO DE HIDROCARBUROS A LA ALTURA PUENTE NUEVO DE LOIOLA
2014-05-27 | OIARTZUN - EUHALINO | VERTIDO DE HIDROCARBUROS RIA DE MOLINAO
2014-05-28 | JAIZUBIA 2 | VERTIDO CON ARRASTRE DE SOLIDOS GRISACEOS A REGATA.
2014-05-30 | OIARTZUN - EUHALINO | VERTIDO A LA REGATA MOLINAO POR ATASCO EN CASETA CONTROL GASES LIXIVIADO ESCOMBRERA SAN MARCOS
2014-06-03 | ZONA DRENANTE A OIARTZUN - MESOHALINO | VERTIDO BLANQUECINO- FECALES DESAGUE COBERTURA REGATA POLIFONO MASTI-LOIDI
2014-06-04 | UROLA 8 | VERTIDO OFITAS DE URRETXU
2014-06-11 | ZONA DRENANTE A URUMEA - OLIGOHALINO | AVISO VERTIDO EN POLIGONO 27 DONOSTIA
2014-06-18 | ZELAI 3 | AVISO DE SOS DEIAK POR ESPUMAS EN EL RIO ZELAI O BERASTEGI EN EL Bª AZKUE DE IBARRA
2014-06-24 | ZONA DRENANTE A OIARTZUN - OLIGOHALINO | VERTIDO COLOR MARRON
2014-06-24 | ZONA DRENANTE A OIARTZUN - MESOHALINO | VERTIDO AL RIO OIARTZUN FECALES PROCEDENTES DE A ZONA URBANA.
2014-06-24 | ERREZIL 4 | VERTIDO DE ESTIÉRCOL RIO ERREZIL, CASERÍO LANDARRAIN ERROTA
2014-07-01 | ZONA DRENANTE A OIARTZUN - EUHALINO | VERTIDO DE COLOR NEGRO EN CALLE ARTXIPI, REGATA MOLINAO
2014-07-08 | ZONA DRENANTE A URUMEA - OLIGOHALINO | VERTIDO LOIOLA
2014-07-13 | ASTEASU 2 | VERTIDO PURINES CASERÍO ONDARTXA BITARTE
2014-07-17 | ORIA 3 | VERTIDO DE GASOIL AL RÍO ORIA (ORDIZIA).
2014-07-17 | SANTA LUZIA 1 | VERTIDO DE ACEITES DE LA EMPRESA TOMAS ARRIZABALAGA S.L DEL GRUPO RIZA, A LA REGATA SANTA LUZIA EN EZKIO ITXASO.
2014-08-04 | UROLA 9 | VERTIDO DE GASOIL EN ZUMARRAGA
2014-08-08 | ASTEASU 3 | VERTIDO DE LIXIVIADOS DE MAIZ A REGATA ZALDUERREKA
2014-08-08 | ASTEASU 3 | TURBIDEZ DE RÍO, ESPUMAS Y PECES MUERTOS
2014-08-10 | ORIA 4A | PECES MUERTOS Y OLOR A AMONIACO EN EL RÍO ORIA A SU PASO POR ALEGIA
2014-08-11 | OINATI 2 | VERTIDO BLANQUECINO EN ZUBILLAGA
2014-08-12 | ORIA 2 | VERTIDO DESCONOCIDO AL RIO ORIA EN IDIAZABAL.
2014-08-20 | ALKIZA 1 | VERTIDO DESDE LA DEPURADORA DEL TAV CON MORTANDAD
2014-08-21 | OIARTZUN 2 | VERTIDO BLANQUECINO EN REGATA BELOAGA DE OIARTZUN
2014-08-21 | UROLA 7 | VERTIDO AL RIO UROLA
2014-08-30 | ESTANDA 3 | AVISO DE SOS DEIAK,SOBRE UN VERTIDO AL RIO ESTANDA EN T/M DE BEASAIN
2014-09-09 | URSUARAN 3 | PECES MUERTOS EN EL RIO URSUARAN
2014-09-29 | UROLA 9 | VERTIDO DE HIDRCARBUROS EN EL CAUCE DEL RÍO UROLA A LA ALTURA DE LA COMISARIA DE LA ERTZAINA DE ZUMARRAGA.
2014-10-02 | JAIZUBIA 1 | TRUCHAS MUERTAS, UNOS 200 M AGUAS ABAJO DEL PUNTO DE VERTIDO.
2014-10-02 | ORIA 7 | VERTIDO DESDE EL TUNEL DEL TAV (BOCA ADUNA)
2014-10-07 | URUMEA - MESOHALINO | AVISO DE SOS DEIAK POR VERTIDO DE HIDROCARBUROS AL RIO URUMEA, A LA ALTURA DEL ASCENSOR DE LA DEUSTO
2014-10-15 | OINATI 3 | ASPECTO IRISADO DEL RÍO
2014-10-16 | GALTZAUR 1 | MORTANDAD DE PECES EN LA REGATA GALTZAUR A LA ALTURA DEL T/M DE ASTIGARRAGA
2014-10-16 | UROLA 11 | TRUCHAS MUERTAS EN EL RIO UROLA
2014-10-19 | LAREO EMBALSE | RIO AGAUNTZA ESTA SIN AGUA. MIENTRAS QUE LA PRESA DE LAREO ESTA LLENA.
2014-10-20 | URUMEA 3 | AVISO VERTIDO EN EL RÍO URUMEA A LA ALTURA DEL B . KARABEL EL T/M DE HERNANI
2014-10-24 | ZONA DRENANTE A OIARTZUN - EUHALINO | AVISO SOS DEIAK POR VERTIDO BLANCO A REGATA MOLINAO-EN PASAIA
2014-10-25 | URUMEA 3 | MORTANDAD DE PECES EN EL BARRIO OSINAGA. HERNANI
2014-10-28 | ORIA DRENAJE COSTA | COLORACIÓN NEGRA Y FUERTE OLOR EN EL RIO A LA ALTURA DE LA CASA DEL CAMINERO.
2014-10-31 | ZONA DRENANTE A OIARTZUN - EUHALINO | VERTIDO DE AGUAS DE SANEAMIENTO A COLECTOR DE PLUVIALES
2014-11-06 | UBERA 1 | NIQUEL EN LA REGATA UBERA
2014-11-06 | DEBA 6 | COLORACIÓN ROJIZA EN EL RÍO DEBA EN EL BARRIO DE OSINTXU, BERGARA
2014-11-11 | UROLA 10 | VERTIDO A LA REGATA DESKARGA DE AGUA SIN TRATAR POR UTE DESKARGA
2014-12-01 | URUMEA 3 | VERTIDO DE AGUAS CONTAMINADAS CON LODOS EN LA REGATA TOLARIETA(UBAN)
2014-12-03 | UROLA 9 | ESPUMAS RÍO UROLA EN ZUMARRAGA A LA ALTURA DEL BM
2014-12-05 | JAIZUBIA 2 | VERTIDO DE COLOR BLANCO
2014-12-15 | JAIZUBIA 2 | ESPUMAS EN LA REGATA, IRUN
2014-12-29 | ORIA 7 | VERTIDO DE COLOR AZUL AL RÍO ORIA.