PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE “REACTIVOS GENERALES” EXPEDIENTE 29/2009-S

Como norma general, los plazos de caducidad en el momento de recepción por los laboratorios no serán en ningún caso inferiores a 6 meses cuando el suministro se planifique con carácter periódico a lo largo del año y superior en el caso de que éste tenga carácter anual, a excepción de aquellos productos que por su naturaleza no requieran estos supuestos.

Cada uno de los productos ofertados para cada uno de los lotes reunirá las características especificadas en los cuadros correspondientes a cada lote. Los productos serán preferentemente del mismo lote.

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 1

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RORG4850 | 1 - METILIMIDAZOL | MERCK | 8.05852.0100 | 100 ml | 0 | 0 | 1 | 1 | 39,95 | 39,95 |
|  | 1, 1, 2 TRICLOROTRIFLUOROETANO | MERCK | 1.084402.500 | 2,5 l | 0 | 6 | 0 | 6 | 632,40 | 3.794,40 |
|  | ACETATO DE ETILO PARA CROMATOGRAFIA DE GASES SUPRASOLV | MERCK | 1.10972.2500 | 2,5 l | 0 | 21 | 0 | 21 | 98,55 | 2.069,55 |
|  | ACETATO SODICO PARA ANALISIS | MERCK | 1.062680.250 | 250 gr | 0 | 2 | 0 | 2 | 18,65 | 37,30 |
|  | ACETONA GPR RECTAPUR | PROLABO | 720065.1000 | 1 l | 0 | 4 | 0 | 4 | 7,40 | 29,60 |
| RCOM0300 | ACETONA PARA ANALISIS DE RESIDUOS | MERCK | 1.00012.1000 | 1 l | 0 | 0 | 2 | 2 | 32,65 | 65,30 |
| RCOM0300 | ACETONA PARA ANALISIS DE RESIDUOS | MERCK | 1.00012.2500 | 2,5 l | 0 | 3 | 0 | 3 | 64,10 | 192,30 |
|  | ACIDO 4-DIFENILAMINOSULFURICO SAL DE BARIO | MERCK | 1.00255.0005 | 5 gr | 1 | 0 | 0 | 1 | 119,78 | 119,78 |
|  | ACIDO ACETICO (GLACIAL) 100 % ANHIDRO PARA ANALISIS | MERCK | 1.00063.1000 | 1 l | 0 | 3 | 0 | 3 | 33,49 | 100,47 |
|  | ACIDO CLORHIDRICO 0,1N | MERCK | 1.09060.1000 | 1 l | 0 | 1 | 0 | 1 | 16,64 | 16,64 |
|  | ACIDO CLORHIDRICO 37% PARA ANALISIS EXENTO DE Hg | MERCK | 1.13386.2500 | 2,5 l | 3 | 16 | 0 | 19 | 62,55 | 1.188,45 |
|  | ACIDO EXTRAN AP21 CON ACIDO FOSFORICO | MERCK | 1.07559.2500 | 2,5 l | 3 | 0 | 0 | 3 | 80,75 | 242,25 |
|  | ACIDO FOSFORICO CONCENTRADO 85% PARA ANALISIS | MERCK | 1.00573.1000 | 1 l | 0 | 1 | 0 | 1 | 46,70 | 46,70 |
|  | ACIDO L (+) - ASCORBICO | MERCK | 20150.184 | 250 gr | 0 | 12 | 0 | 12 | 15,10 | 181,20 |
|  | ACIDO NITRICO 65% PARA ANALISIS (MAX. 0,005 ppm Hg) ISO 1 | MERCK | 1.00452.2500 | 2,5 l | 0 | 16 | 0 | 16 | 134,75 | 2.156,00 |
|  | ACIDO NITRICO 65% PARA ANALISIS ISO CAS: 7697-37-2 1 | MERCK | 1.00456.2500 | 2,5 l | 0 | 44 | 0 | 44 | 40,55 | 1.784,20 |
| RACI0400 | ACIDO NITRICO AA SUPRAPUR | MERCK | 1.00441.0225 | 250 ml | 0 | 0 | 4 | 4 | 87,75 | 351,00 |
|  | ACIDO OXALICO DIHIDRATO | MERCK | 1.00489.0100 | 100 gr | 0 | 2 | 0 | 2 | 103,85 | 207,70 |
|  | AGUA DE PEPTONA TAMPONADA | MERCK | 1.07228.0500 | 500 gr | 20 | 0 | 0 | 20 | 100,20 | 2.004,00 |

Página 1 de 4

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 1

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANAEROTEST | MERCK | 1.15112.0001 | 50 test | 0 | 8 | 0 | 8 | 62,40 | 499,20 |
|  | ANHIDRIDO SUCINICO | MERCK | 8.00683.0500 | 500 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 39,50 | 39,50 |
|  | AQUAMERCK CLORO pH 200 | MERCK | 1.11174.0001 | 200 determinaciones | 4 | 10 | 0 | 14 | 214,05 | 2.996,70 |
|  | AQUAMERCK CLORO REACTIVO 1 | MERCK | 1.11113.0001 | 2000 determinaciones | 4 | 6 | 0 | 10 | 87,90 | 879,00 |
|  | AQUAMERCK CLORO REACTIVO 2 | MERCK | 1.11114.0001 | 2000 determinaciones | 4 | 6 | 0 | 10 | 85,65 | 856,50 |
|  | AQUAMERCK CLORO REACTIVO 3 | MERCK | 1.11115.0001 | 2000 determinaciones | 0 | 4 | 0 | 4 | 178,40 | 713,60 |
|  | AQUAMERCK CLORO Y pH | MERCK | 1.11157.0001 | 200 determinaciones | 2 | 0 | 0 | 2 | 106,08 | 212,16 |
|  | AQUAMERCK CLORO Y pH REACTIVO 4 | MERCK | 1.11116.0001 | 1000 determinaciones | 3 | 2 | 0 | 5 | 118,95 | 594,75 |
|  | AQUAMERCK COBRE 60 | MERCK | 1.14651.0001 | 60 determinaciones | 0 | 2 | 0 | 2 | 94,55 | 189,10 |
|  | AQUAMERCK NITRATOS | MERCK | 1.11170.0001 | 200 determinaciones | 0 | 1 | 0 | 1 | 102,30 | 102,30 |
|  | AQUAMERCK NITRITOS 150 | MERCK | 1.08025.0001 | 150 determinaciones | 0 | 1 | 0 | 1 | 89,30 | 89,30 |
|  | AQUAQUANT® TEST CIANUROS | MERCK | 1.14429.0001 | 200 tests | 1 | 2 | 0 | 3 | 159,40 | 478,20 |
|  | AQUAQUANT® AMONIO 250 | MERCK | 1.14423.0001 | 250 determinaciones | 0 | 1 | 0 | 1 | 161,75 | 161,75 |
| REES0200 | BACILLUS SUBTILIS (BGA) | MERCK | 1.10649.0001 | 15 ampollas | 0 | 1 | 1 | 2 | 164,32 | 328,64 |
| RIDE3000 | BACTIDENT OXIDASE | MERCK | 1.13300.0001 | 50 test strips | 12 | 5 | 5 | 22 | 69,00 | 1.518,00 |
|  | BICARBONATO SODICO SODIO HIDROGENOCARGAONATO P.A. | MERCK | 1.06329.0500 | 500 gr | 2 | 2 | 0 | 4 | 16,30 | 65,20 |
|  | CARBONATO SODICO SUPRAPUR | MERCK | 1.06395.0050 | 5 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 83,35 | 83,35 |
|  | CLOROFORMO PARA ANALISIS ACS, ISO, REAG. Ph Eur CAS: 67-66-3 1 | MERCK | 1.02445.2500 | 2,5 l | 0 | 4 | 0 | 4 | 94,00 | 376,00 |
|  | CLOROFORMO PARA CROMATOGRAFIA DE GASES | MERCK | 1.02432.2500 | 2,5 l | 0 | 8 | 0 | 8 | 192,75 | 1.542,00 |
|  | CLUCURONIDASA ARILSULFATASA | MERCK | 1.04114.0002 | 2 ml | 0 | 30 | 0 | 30 | 133,12 | 3.993,60 |
|  | CHROMOCULT COLIFORMS AGAR | MERCK | 201274ZA | 30 placas | 0 | 4 | 0 | 4 | 36,50 | 146,00 |
| MDES1300 | CHROMOCULT COLIFORMS AGAR BASE | MERCK | 1.10426.0500 | 500 gr | 1 | 0 | 4 | 5 | 498,30 | 2.491,50 |
| MPRE0200 | CHROMOCULT PLACAS PREPARADAS 90 mm | MERCK | 101274ZA | 20 placas | 200 | 150 | 0 | 350 | 18,40 | 6.440,00 |

Página 2 de 4

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 1

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DICLOROETANO ANALAR NORMAPUR PARA ANALISIS 1 | PROLABO | 723343.2500 | 2,5 l | 0 | 2 | 0 | 2 | 57,90 | 115,80 |
| RDIS1505 | DICLOROMETANO PARA CROMATOGRAFIA DE GASES | MERCK | 1.06054.2500 | 2,5 l | 2 | 19 | 4 | 25 | 131,25 | 3.281,25 |
|  | DPD, N, N-DIETIL-1,4-FENILENDIAMONIO SULFATO | MERCK | 1.03121.0100 | 100 gr | 2 | 0 | 0 | 2 | 60,80 | 121,60 |
|  | ENTELLAN 100 ml | MERCK | 1.07961.0100 | 100 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 29,54 | 59,08 |
| ***** | ETANOL ABSOLUTO | PROLABO | 20820.362 | 5 l | 0 | 5 | 0 | 5 | 26,60 | 133,00 |
|  | ETANOL ABSOLUTO ANALAR NORMAPUR | PROLABO | 720820.1000 | 1 l | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,60 | 17,20 |
|  | FLORISIL PARA CROMATOGRAFIA | MERCK | 1.12518.1000 | 1 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 439,87 | 1.319,61 |
| RDIS2400 | HEXANO PARA ANALISIS DE RESIDUOS (SUPROSOLV) | MERCK | 1.04371.1000 | 1 l | 0 | 0 | 6 | 6 | 49,20 | 295,20 |
| RINO7400 | HIDROXIDO SODIO | MERCK | 1.06498.1000 | 1000 gr | 0 | 3 | 0 | 3 | 22,65 | 67,95 |
| RCOM1600 | KIT CLORO-1 AQUAMERCK (REPUESTO) | MERCK | 1.11113.0001 | 2000 determinaciones | 0 | 0 | 4 | 4 | 87,90 | 351,60 |
| RCOM1800 | KIT CLORO-3 AQUAMERCK (REPUESTO) | MERCK | 1.11115.0001 | 2000 pastillas | 0 | 0 | 2 | 2 | 178,40 | 356,80 |
| RCOM1900 | KIT CLORO-4 AQUAMERCK (pH) | MERCK | 1.11116.0001 | 1000 determinaciones | 0 | 0 | 2 | 2 | 118,95 | 237,90 |
|  | KIT DE ANALISIS PARA BIOCIDAS DERIVADOS DE PEROXIDOS | MERCK | 1.16206.0001 | unidad | 0 | 4 | 0 | 4 | 123,00 | 492,00 |
|  | KIT DE ANALISIS PARA BIOCIDAS DERIVADOS DEL ACIDO PEACETICO | MERCK | 1.10084.0001 | unidad | 0 | 2 | 0 | 2 | 58,65 | 117,30 |
| RIDE1900 | KOVACS REACTIVO DEL INDOL | MERCK | 1.09293.0100 | 100 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 60,15 | 60,15 |
| MDES5150 | m TSB | MERCK | 1.09205.0500 | 500 ml | 0 | 0 | 3 | 3 | 135,68 | 407,04 |
|  | METANOL PARA CROMATOGRAFIA DE GASES SUPRASOLV | MERCK | 1.06011.1000 | 1 l | 0 | 1 | 0 | 1 | 38,85 | 38,85 |
|  | METANOL PARA CROMATOGRAFIA DE GASES SUPRASOLV | MERCK | 1.06011.2500 | 2,5 l | 0 | 10 | 0 | 10 | 69,65 | 696,50 |
|  | N-HEXANO PARA ANALISIS ORGANICO DE TRAZAS SUPRASOL | MERCK | 1.04371.2500 | 2,5 l | 0 | 15 | 0 | 15 | 93,81 | 1.407,15 |

Página 3 de 4

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 1

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NINHIDRINA PARA ANALISIS | MERCK | 1.06762.0100 | 100 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 212,70 | 212,70 |
| RDIS2501 | N-PENTANO CG TRAZAS | MERCK | 1.07288.1000 | 1 l | 0 | 0 | 1 | 1 | 107,55 | 107,55 |
| MDES6400 | PEPTONE FROM CASEIN PANCREATICALLY DIGESTED | MERCK | 1.02239.0500 | 500 ml | 0 | 0 | 2 | 2 | 268,18 | 536,36 |
|  | PLACA DE AJUSTE PARA MICROTUBOS PCR | MERCK | 460-1117 | unidad | 0 | 0 | 1 | 1 | 141,00 | 141,00 |
|  | POTASIO HIDROGENOFTALATO P.A. 250 gr | MERCK | 1.04874.0250 | 6 unidades | 1 | 0 | 0 | 1 | 31,65 | 31,65 |
|  | SODIO BOROHIDRURO PARA ANALISIS | MERCK | 1.06371.0100 | 100 gr | 1 | 0 | 0 | 1 | 276,70 | 276,70 |
|  | SODIO CLORURO PARA ANALISIS ACS ISO | MERCK | 1.06404.1000 | 1000 gr | 0 | 2 | 0 | 2 | 17,06 | 34,12 |
| RINO8100 | SODIO SULFATO ANHIDRO | MERCK | 1.06649.0500 | 500 gr | 0 | 0 | 24 | 24 | 18,02 | 432,48 |
|  | SOLUCION PATRON 1gr / l PARA ANALISIS ALUMINIO | MERCK | 1.19770.0500 | 500 mg | 0 | 2 | 0 | 2 | 40,30 | 80,60 |
|  | SOLUCION TELURITO POTÁSICO 1% | MERCK | 1.05164.0100 | 100 gr | 1 | 0 | 0 | 1 | 467,05 | 467,05 |
|  | SPEZIALINDICATOR PH 2.0-9.0 | MERCK | 1.09584.0001 | 100 test | 10 | 0 | 0 | 10 | 17,30 | 173,00 |
|  | STERIKON PLUS BIOINDICADOR 2 ml | MERCK | 1.10274.0001 | 15 unidades | 2 | 0 | 0 | 2 | 93,85 | 187,70 |
|  | SULFATO DE COBRE PENTHIDRATO | MERCK | 1.02790.0250 | 250 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 23,30 | 23,30 |
|  | TERMOBLOCK FOR MICROLITRE PLATE | MERCK | 460-1326 | unidad | 0 | 0 | 1 | 1 | 530,00 | 530,00 |
| RDIS2700 | TERTBUTIL METIL ETER PARA ANALISIS DE RESIDUOS | MERCK | 1.01995.1000 | 1l | 0 | 0 | 2 | 2 | 70,50 | 141,00 |
|  | TIRAS INDICADORAS DE pH 0 - 14 | MERCK | 1.09535.0001 | unidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 14,90 | 14,90 |
|  | TITRISOL ACIDO OXALICO 0,05 M | MERCK | 1.09965.0001 | unidad | 0 | 5 | 0 | 5 | 27,15 | 135,75 |
|  | TOC SOLUCION PATRON | MERCK | 1.09017.0100 | 100 gr | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,40 | 100,40 |
| RDIS2900 | TOLUENO PARA ANALISIS DE RESIDUOS | MERCK | 1.08389.1000 | 1 l | 0 | 0 | 1 | 1 | 62,80 | 62,80 |
|  | TOLUENO PARA ANALISIS DE RESIDUOS | MERCK | 1.08389.2500 | 2,5 l | 0 | 5 | 0 | 5 | 140,05 | 700,25 |
|  | TRIETILENAMINA | MERCK | 8.08352.0100 | 100 ml | 0 | 1 | 0 | 1 | 24,80 | 24,80 |

Página 4 de 4

IMPORTE TOTAL LOTE 1:										53.413,23 EUROS

EL IMPORTE DEL IVA DEBERÁ SER INDICADO POR LOS LICITADORES			                 EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 2

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - PROPANOL | ALDRICH | 34871 | 1 l | 0 | 2 | 0 | 2 | 63,14 | 126,28 |
| PADI2400 | ACESULFAME K | SUPELCO | 47134 | 1 gr | 0 | 0 | 1 | 1 | 24,10 | 24,10 |
|  | ACIDO FORMICO (LC-MS) | FLUKA | 56302 | 50 ml | 0 | 10 | 0 | 10 | 40,50 | 405,00 |
| PPDD0100 | ACIDO HALIACETICO 2000 µg/ml | SUPELCO | 49107U | 1 ml | 0 | 0 | 2 | 2 | 135,00 | 270,00 |
| RPCR3000 | AGUA ULTRAPURA | SIGMA | W3500 | 1 l | 0 | 0 | 4 | 4 | 29,60 | 118,40 |
|  | ALBUMIN BOVINE SERUM | SIGMA | A2153 | 10 g | 0 | 1 | 0 | 1 | 43,50 | 43,50 |
| RORG2700 | ANHIDRIDO ACETICO 2 ml | SUPELCO | 33085 | 10 unidades | 0 | 0 | 1 | 1 | 67,10 | 67,10 |
| ACPR0900 | CARTUCHO EFS C GRAFIT 3 ml 0 | SUPELCO | 57088 | 54 unidades | 0 | 0 | 1 | 1 | 128,50 | 128,50 |
|  | CETRIMIDA | SIGMA | M7635 | 100 gr | 1 | 0 | 0 | 1 | 76,40 | 76,40 |
| MDES1840 | CPC AGAR (BASE) | FLUKA | 17134 | 100 gr | 0 | 0 | 4 | 4 | 158,00 | 632,00 |
| PADI2000 | FORMALDEHYDE SODIUM BISULFITE | ALDRICH | 112704 | 100 gr | 0 | 0 | 1 | 1 | 160,40 | 160,40 |
|  | FORMIATO AMONICO (LC-MS) | FLUKA | 55674 | 50 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 106,00 | 106,00 |
|  | FRASCO TOPACIO 25 ml (1 oz) BOCA ROSCA PARA TAPON | SUPELCO | 23232 | 12 unidades | 0 | 1 | 0 | 1 | 14,20 | 14,20 |
|  | FRASCO TOPACIO 50 ml (2 oz) BOCA ROSCA PARA TAPON | SUPELCO | 23233 | 12 unidades | 0 | 1 | 0 | 1 | 17,80 | 17,80 |
|  | HALOACETONITRILOS Y HALOACETONAS 2000 µg/ml | SUPELCO | 48046 | 1 ml | 0 | 0 | 2 | 2 | 69,10 | 138,20 |
| RSUP1150 | IRGASAN | SIGMA | 72779-5G-F | 5 gr | 0 | 0 | 1 | 1 | 18,40 | 18,40 |
|  | LEUCIL ALANINA | SIGMA | L9250 | 5 gr | 0 | 2 | 0 | 2 | 182,00 | 364,00 |
|  | L-PHENYLALANINE | SIGMA | P2126 | 100 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 90,53 | 90,53 |
| RSUP1750 | NOVOBIOCINA 5 gr | SIGMA | N1628 | unidad | 0 | 0 | 2 | 2 | 69,20 | 138,40 |
| RSUP1825 | OXOLINIC ACID | SIGMA | O0877 | 25 gr | 0 | 0 | 1 | 1 | 181,50 | 181,50 |
| RORG5200 | PHTALDIALDEHYDE (OPA) | FLUKA | 79760 | 5 gr | 0 | 0 | 1 | 1 | 67,70 | 67,70 |

Página 1 de 2

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 2

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STANDARD DE AMINOACIDOS | SIGMA | A6407 | 10 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 153,00 | 306,00 |
|  | STL - TIROSINA | SIGMA | T8566 | 25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 31,05 | 31,05 |
| PPDD2300 | TETRACLOROETILENO OEKANAL | FLUKA | 02666 | 5 ml | 0 | 0 | 1 | 1 | 77,50 | 77,50 |
|  | TRIMETHOPRIN | SIGMA | T7883 | 5 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 90,50 | 90,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 3.693,46 € |

Página 2 de 2

IMPORTE TOTAL LOTE :										3.693,46 EUROS

EL IMPORTE DEL IVA DEBERÁ SER INDICADO POR LOS LICITADORES			               EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 3

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIOSIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACIDO ACETICO GLACIAL | PANREAC | 131008.1211 | 1 l | 1 | 0 | 0 | 1 | 25,40 | 25,40 |
|  | ACIDO CLORHIDRICO 37% P.A . | PANREAC | 131020.1612 | 2,5 l | 3 | 0 | 0 | 3 | 28,10 | 84,30 |
| RACI0100 | ACIDO CLORHIDRICO 37% P.A . | PANREAC | 131020.1611 | 1 l | 0 | 0 | 6 | 6 | 15,20 | 91,20 |
|  | ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO SAL DISODICA 2 HIDRATOS P.A. ACS | PANREAC | 131669.1209 | 250 gr | 0 | 2 | 0 | 2 | 29,70 | 59,40 |
|  | ACIDO FORMICO 98 % | PANREAC | 131030.1611 | 1 l | 0 | 2 | 0 | 2 | 39,60 | 79,20 |
|  | ACIDO SULFURICO 96 % P.A. | PANREAC | 131058.1612 | 2,5 l | 2 | 0 | 0 | 2 | 35,80 | 71,60 |
|  | ALCOHOL METILICO P.A. | PANREAC | 131091.1611 | 1 l | 0 | 0 | 6 | 6 | 16,40 | 98,40 |
|  | AMONIACO 30% P.A. ACS | PANREAC | 131130.1611 | 1 l | 5 | 0 | 0 | 5 | 15,20 | 76,00 |
|  | AZOMETINO H P.A. | PANREAC | 123581.1605 | 10 gr | 1 | 0 | 0 | 1 | 68,90 | 68,90 |
|  | CARBONO TETRACLORURO PAI P.A. | PANREAC | 331245.1612 | 2,5 l | 15 | 0 | 0 | 15 | 204,00 | 3.060,00 |
|  | CLORAMINA T 3 HIDRATOS P.A. | PANREAC | 132323.1209 | 250 gr | 1 | 0 | 0 | 1 | 32,10 | 32,10 |
|  | DISODIO HIDROGENO FOSFATO P.A. 12 HIDRATO P.A. - ISO | PANREAC | 131678.1211 | 1000 gr | 2 | 0 | 0 | 2 | 31,30 | 62,60 |
| RORG3800 | FENOL 90% SOLUCION ACUOSA (USP) | PANREAC | 141323.1611 | 1 l | 0 | 0 | 1 | 1 | 44,30 | 44,30 |
|  | FENOLFTALEINA | PANREAC | 281327.1209 | 250 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,30 | 15,30 |
| RINO1900 | HIDROGENO PEROXIDO 30 % P/V (100 VOL.) ESTABILIZADO PRS | PANREAC | 141076.1211 | 1 l | 0 | 0 | 1 | 1 | 18,20 | 18,20 |
|  | HIDROGENO PEROXIDO 30 % P/V (100 VOL) PA | PANREAC | 121076.1211 | 1 l | 2 | 0 | 0 | 2 | 29,60 | 59,20 |
|  | LANTANO III OXIDO PRS | PANREAC | 142705.1209 | 250 gr | 1 | 0 | 0 | 1 | 124,80 | 124,80 |
| PAGU0140 | PATRON CONDUCTIVIDAD 1278 µs/cm A 20º C | PANREAC | 394659.1209 | 250 ml | 0 | 0 | 1 | 1 | 17,70 | 17,70 |
|  | PATRON DE CALIBRACION DQO (1000 ppm) RS | PANREAC | 394546.1606 | 25 ml | 0 | 6 | 0 | 6 | 16,80 | 100,80 |
|  | PATRON DE CALIBRACION DQO (150 ppm) RS | PANREAC | 394547.1606 | 25 ml | 0 | 6 | 0 | 6 | 16,80 | 100,80 |
|  | PATRON DE CALIBRACION DQO (50 ppm) RS | PANREAC | 394642.1606 | 25 ml | 0 | 6 | 0 | 6 | 16,80 | 100,80 |

Página 1 de 2

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 3

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PATRON DE CALIBRACION DQO (500 ppm) RS | PANREAC | 394640.1606 | 25 ml | 0 | 6 | 0 | 6 | 16,80 | 100,80 |
|  | POTASIO DI-HIDROGENO FOSFATO P.A. | PANREAC | 131509.1211 | 1000 gr | 1 | 0 | 0 | 1 | 42,20 | 42,20 |
|  | POTASIO HEXACLOROPLATINATO (IV) P.A. | PANREAC | 125507.1603 | 1 gr | 1 | 0 | 0 | 1 | 135,80 | 135,80 |
|  | POTASIO SODIO TARTRATO | PANREAC | 131729.1610 | 500 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 36,00 | 36,00 |
|  | POTASIO YODURO P.A. ISO | PANREAC | 121542.1211 | 1000 gr | 3 | 0 | 0 | 3 | 154,50 | 463,50 |
|  | REACTIVO NESSLER | PANREAC | 171581.1209 | 250 ml | 0 | 4 | 0 | 4 | 20,20 | 80,80 |
| RCOM4300 | SODIO HIDROXIDO 0.1 M INDICADOR: AZUL DE BROMOFENOL | PANREAC | 181693.1211 | 1 l | 0 | 0 | 1 | 1 | 14,40 | 14,40 |
|  | SODIO HIDROXIDO 0.1 M INDICADOR: FENOLFTALEINA | PANREAC | 181694.1211 | 1 l | 2 | 0 | 0 | 2 | 14,30 | 28,60 |
|  | SODIO PENTACIANONITROSOFERRTAO III 2 - HIDRATO P.A.. ACS | PANREAC | 121705.1208 | 100 gr | 1 | 0 | 0 | 1 | 108,40 | 108,40 |
|  | SODIO SULFATO ANHIDRO P.A. | PANREAC | 131716.1211 | 1000 gr | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,50 | 24,50 |
|  | SODIO TIOSULFATO ANHIDRO P.A. | PANREAC | 121879.1211 | 1000 gr | 1 | 0 | 0 | 1 | 41,40 | 41,40 |
| RCOM5120 | TAMPON pH 8.00 | PANREAC | 272583.1211 | 1 l | 0 | 0 | 2 | 2 | 30,30 | 60,60 |
| RCOM5175 | TAMPON pH 9.23 | PANREAC | 273107.1211 | 1 l | 0 | 0 | 4 | 4 | 21,60 | 86,40 |
|  | TRIS (HIDROXYMETYL) AMINO METANO | PANREAC | 141940-1211 | 1000 gr | 0 | 2 | 0 | 2 | 141,80 | 283,60 |
|  | TRI-SODIO CITRATO 2 HIDRATO P.A. ACS | PANREAC | 131655.1211 | 1000 gr | 3 | 0 | 0 | 3 | 41,70 | 125,10 |

Página 2 de 2

IMPORTE TOTAL LOTE 3:										6.023,10 EUROS

EL IMPORTE DEL IVA DEBERÁ SER INDICADO POR LOS LICITADORES			               EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 4

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACETONITRILO CON 0,1% DE FORMICO | SCHARLAU | AC03731000 | 1 l | 0 | 5 | 0 | 5 | 58,25 | 291,25 |
| RDIS0401 | ACETONITRILO PARA HPLC DE FLUORESCENCIA | SCHARLAU | AC03351000 | 1 l | 0 | 0 | 18 | 18 | 110,00 | 1.980,00 |
|  | ACETONITRILO PARA HPLC DE FLUORESCENCIA | SCHARLAU | AC03352500 | 2,5 l | 0 | 30 | 0 | 30 | 228,54 | 6.856,20 |
|  | ACETONITRILO SUPRAGRADIANT HPLC | SCHARLAU | AC03312500 | 2,5 l | 0 | 46 | 0 | 46 | 133,62 | 6.146,52 |
| RDIS0800 | ALCOHOL METILICO HPLC | SCHARLAU | ME03061000 | 1 l | 0 | 0 | 12 | 12 | 16,53 | 198,36 |
| ACPR0300 | BONDESIL C18 PREPARATIVE 40 µm | BONDELUT | 1221-3012 | 100 gr | 0 | 0 | 6 | 6 | 259,00 | 1.554,00 |
|  | CALIBRATED SOLUTION SAND KIT | VARIAN | 99-100852-00 | unidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
|  | CARTUCHO BON ELUT SILICA 500 mg 6 ml | BONDELUT | 1210-2093 | 30 unidades | 0 | 5 | 0 | 5 | 114,00 | 570,00 |
|  | CARTUCHO BOND ELUT LRC C18 | BONDELUT | 1211-3027 | 50 unidades | 0 | 20 | 3 | 23 | 138,00 | 3.174,00 |
|  | CARTUCHO BOND ELUT LRC SILICA 500 mg | BONDELUT | 1211-3036 | 50 unidades | 0 | 20 | 0 | 20 | 117,00 | 2.340,00 |
|  | CARTUCHO BOND ELUT, 6 CC 500 mg C18 | BONDELUT | 1210-2052 | 30 unidades | 0 | 15 | 10 | 25 | 82,30 | 2.057,50 |
|  | CARTUCHO MEGA BON ELU SCX 1 gr | BONDELUT | 1225-6011 | 30 unidades | 0 | 15 | 0 | 15 | 152,50 | 2.287,50 |
|  | CILINDRICAL CELL 50 mm | VARIAN | 66-100022-00 | 2 unidades | 0 | 4 | 0 | 4 | 402,50 | 1.610,00 |
| ACCL1100 | COLUMNA ANIONICA IONOSPHERE 5A | VARIAN | CP29480 | 3 unidades | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
|  | CUERPO CENTRAL GRAFITO PARA VARIAN 800 | VARIAN | 63-100019-00 | unidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 275,00 | 275,00 |
| ACPO0200 | ELECTRODO FLUORURO | CRISON | 9655 | unidad | 0 | 0 | 1 | 1 | 445,00 | 445,00 |
|  | ELECTRODO GRAFITO | VARIAN | 63-100017-00 | 2 unidades | 0 | 2 | 0 | 2 | 234,00 | 468,00 |
| ACPO0600 | ELECTRODO pH SOBREMESA | CRISON | CR 52-02 | unidad | 2 | 0 | 1 | 3 | 118,00 | 354,00 |
|  | ELECTRODO pH PARA MEDIOS VISCOSOS Y DIFICILES | CRISON | CR 52-21 | unidad | 1 | 0 | 0 | 1 | 181,00 | 181,00 |
|  | FLUORESCENCE CELL 10 MM. MIRRORED | VARIAN | 66-100102-00 | unidad | 0 | 2 | 0 | 2 | 575,00 | 1.150,00 |

Página 1 de 2

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 4

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | METANOL MULTISOLVENT® | SCHARLAU | ME03152500 | 2,5 l | 0 | 23 | 0 | 23 | 28,00 | 644,00 |
|  | METANOL PARA HPLC SUPRAGRADIENT | SCHARLAU | ME03062500 | 2,5 l | 0 | 17 | 0 | 17 | 37,00 | 629,00 |
| PADI2101 | METIL-4-HIDROXIBENZOATO (SG) | CHEMSERVICE | O551 | 10 gr | 0 | 0 | 1 | 1 | 27,27 | 27,27 |
|  | PUNTA DE PIPETA TRASLUCIDA 10 ml | SCHARLAU | 425-000942 | 250 unidades | 0 | 12 | 0 | 12 | 17,40 | 208,80 |
|  | RECTANGULAR DIAPO CELL | VARIAN | 66-100100-00 | 500 unidades | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.581,00 | 3.162,00 |
|  | SENSOR PUNTO FINAL TURBO VAP II | ZYMARK | 45713 | unidad | 0 | 2 | 0 | 2 | 285,00 | 570,00 |
|  | TUBO DE VIDRIO PARA EVAPORADOR TURBOVAP II | ZYMARK | 30.42527 | 12 unidades | 0 | 10 | 0 | 10 | 898,00 | 8.980,00 |

Página 2 de 2

IMPORTE TOTAL LOTE 4:										51.859,40 EUROS

EL IMPORTE DEL IVA DEBERÁ SER INDICADO POR LOS LICITADORES			                 EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 5

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AAS STANDARD SOLUTION ANTIMONY 1000 ppm | REAGECON | AASbH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,79 | 24,79 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION ARSENIC 1000 ppm | REAGECON | AAAsVH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,79 | 24,79 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION BERYLIUM 1000 ppm | REAGECON | AABeH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 130,87 | 130,87 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION BORO 1000 ppm | REAGECON | AABH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 22,83 | 22,83 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION CALCIUM 1000 ppm | REAGECON | AACaH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 22,83 | 22,83 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION COBALT 1000 ppm | REAGECON | AACoH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 22,83 | 22,83 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION COOPER 1000 ppm | REAGECON | AACuH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,79 | 24,79 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION CHROMIUM 1000 ppm | REAGECON | AACrH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,79 | 24,79 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION IRON 1000 ppm | REAGECON | AAFeH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,79 | 24,79 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION LEAD 1000 ppm | REAGECON | AAPbH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,79 | 24,79 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION MAGNESIUM 1000 ppm | REAGECON | AAMgH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,79 | 24,79 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION MERCURY 1000 ppm | REAGECON | AAHgH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,79 | 24,79 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION NICKEL 1000 ppm | REAGECON | AANiH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,79 | 24,79 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION POTASIUM 1000 ppm | REAGECON | AAKH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,79 | 24,79 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION SELENIUM 1000 ppm | REAGECON | AASeH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 37,18 | 37,18 |

Página 1 de 6

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 5

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AAS STANDARD SOLUTION SILVER 1000 ppm | REAGECON | AAAgH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,79 | 24,79 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION SODIUM 1000 ppm | REAGECON | AANaH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,79 | 24,79 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION VANADIUM 1000 ppm | REAGECON | AAVH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,79 | 24,79 |
|  | AAS STANDARD SOLUTION ZINC 1000 ppm | REAGECON | AAZnH | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 24,79 | 24,79 |
|  | ACIDO OXALICO 0,01N | REAGECON | 0A200051 | 1000 ml | 3 | 12 | 0 | 15 | 77,52 | 1.162,80 |
|  | ACIDO OXALICO 0,1N | REAGECON | 0A20051 | 1000 ml | 1 | 2 | 0 | 3 | 20,61 | 61,83 |
|  | BUFFER SOLUTION pH 10 | REAGECON | H100525C | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,18 | 18,18 |
|  | BUFFER SOLUTION pH 10.00 20ºC+A49 | REAGECON | 275 11005 | 500 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 13,20 | 26,40 |
|  | BUFFER SOLUTION pH 12 20ºC | REAGECON | 275 11205 | 500 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 13,79 | 27,58 |
|  | BUFFER SOLUTION pH 2.00 20ºC. | REAGECON | 275 10205 | 500 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 13,79 | 27,58 |
|  | BUFFER SOLUTION pH 7.00 20ºC | REAGECON | 10705 | 500 ml | 8 | 0 | 0 | 8 | 13,20 | 105,60 |
|  | BUFFER SOLUTION pH 9,22 | REAGECON | 109225 | 500 ml | 9 | 0 | 0 | 9 | 18,06 | 162,54 |
|  | BUFFER SOLUTION pH 9.00 20ºC | REAGECON | 275 10905 | 500 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 13,20 | 26,40 |
|  | COMPLETE | INORGANIC VENTURE | E-SESS1 | 32 unidades | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.021,90 | 2.043,80 |
|  | CONDUCTIVITY STANDARD 5 MICROSIEMENS | REAGECON | CSKC5 | 500 ml | 4 | 0 | 0 | 4 | 111,73 | 446,92 |
|  | DICROMATO POTASICO 0,1 N | REAGECON | KC20016F | 1000 ml | 1 | 1 | 0 | 2 | 21,66 | 43,32 |
|  | HIDROXIDO SODICO 0,1 n BAJO EN CARBONATOS | REAGECON | S20101LC | 1000 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 12,33 | 24,66 |
|  | INTERNAL STANDAR SOLUTION | INORGANIC VENTURE | 2008I SS | 125 ml | 0 | 6 | 0 | 6 | 90,20 | 541,20 |
|  | ION CHROMATOGRAPHY STANDARS AMMONIUM 1000 ppm | REAGECON | ISENH45 | 500 ml | 2 | 0 | 0 | 2 | 63,17 | 126,34 |

Página 2 de 6

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 5

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ION CHROMATOGRAPHY STANDARS CHLORIDE 1000 ppm | REAGECON | ICAS02 | 100 ml | 2 | 0 | 0 | 2 | 19,88 | 39,76 |
|  | ION CHROMATOGRAPHY STANDARS PHOSPHATE 1000 ppm | REAGECON | ICAS05 | 100 ml | 2 | 0 | 0 | 2 | 19,88 | 39,76 |
|  | ION CHROMATOGRAPHY STANDARS SULPHATE 1000 ppm | REAGECON | ICAS06 | 100 ml | 2 | 0 | 0 | 2 | 19,88 | 39,76 |
|  | ION SELECTIVE ELECTRODE STANDARD FLUORIDE 1000 ppm | REAGECON | ISEF5 | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 63,16 | 63,16 |
|  | ION SELECTIVE ELECTRODE STANDARD NITRATE 1000 ppm | REAGECON | ISEN5 | 500 ml | 2 | 0 | 0 | 2 | 63,16 | 126,32 |
|  | NITRATO DE PLATA 0,1N | REAGECON | N20100F | 1000 ml | 0 | 1 | 0 | 1 | 41,21 | 41,21 |
|  | PATRON DE CALIBRACION DE ANIONES | INORGANIC VENTURE | 300-CAL-A | 125 ml | 2 | 0 | 0 | 2 | 137,50 | 275,00 |
|  | PERMANGANATO POTASICO 0,01 N | REAGECON | PP20002F | 1000 ml | 2 | 12 | 0 | 14 | 90,00 | 1.260,00 |
|  | PERMANGANATO POTASIO 0,1 N | REAGECON | PP2002F | 1000 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,55 | 16,55 |
|  | QC PLUS SECOND SOURCE STANDARD MERCURIO | INORGANIC VENTURE | QCP-QCS-4 | 125 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 35,20 | 35,20 |
|  | QC PLUS SECOND SOURCE STANDARD SELENIO | INORGANIC VENTURE | QCP-CICV-4 | 125 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 106,70 | 106,70 |
|  | RIVER WATER RIVER THAMES | REAGECON | LGC6020 | 250 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 408,60 | 408,60 |
|  | SOLUCION PATRON AMMONIUM NH4 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | 099ICNH41-1 | 125 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 58,30 | 116,60 |
|  | SOLUCION PATRON BISMUTO 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | CGBI1-1 | 125 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 37,40 | 74,80 |
|  | SOLUCION PATRON CALCIO 10000 ppm | INORGANIC VENTURE | CGCA10-5 | 500 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 154,00 | 308,00 |

Página 3 de 6

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 5

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SOLUCION PATRON CONDUCTIVITY 12.880 us/cm 25ºC | REAGECON | 275 CSKC12880 | 500 ml | 2 | 2 | 0 | 4 | 28,38 | 113,52 |
|  | SOLUCION PATRON CONDUCTIVITY 1413 µs/cm 25ºC | REAGECON | CSKCL | 500 ml | 3 | 4 | 0 | 7 | 28,38 | 198,66 |
|  | SOLUCION PATRON CONDUCTIVITY 20 us/cm 25ºC | REAGECON | 275 CSKC20 | 500 ml | 3 | 2 | 0 | 5 | 111,73 | 558,65 |
|  | SOLUCION PATRON CYANIDE RANGO VARIABLE | INORGANIC VENTURE | 099QCP-CN | 10 ml | 0 | 4 | 0 | 4 | 35,20 | 140,80 |
|  | SOLUCION PATRON CHLORIDE 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | 099ICCL1-1 | 125 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 58,30 | 116,60 |
|  | SOLUCION PATRON ERBIO 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | CGER1-1 | 125 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 37,40 | 74,80 |
|  | SOLUCION PATRON FLUORIDE 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | 099ICF1-1 | 125 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 58,30 | 116,60 |
|  | SOLUCION PATRON HIERRO 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | CGFE1-5 | 500 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 82,50 | 165,00 |
|  | SOLUCION PATRON INDIO 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | CGIN1-1 | 125 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 37,40 | 74,80 |
|  | SOLUCION PATRON MAGNESIO 10000 ppm | INORGANIC VENTURE | CGMG10-5 | 500 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 154,00 | 308,00 |
|  | SOLUCION PATRON MINERALS RANGO VARIABLE | INORGANIC VENTURE | 099QCP-MIN | 500 ml | 0 | 4 | 0 | 4 | 57,20 | 228,80 |
|  | SOLUCION PATRON NITRATE 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | 099ICN031-1 | 125 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 58,30 | 116,60 |
|  | SOLUCION PATRON NITRITE NO2 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | 099ICN021-1 | 125 ml | 3 | 2 | 0 | 5 | 58,30 | 291,50 |
|  | SOLUCION PATRON NUTRIENTS RANGO VARIABLE | INORGANIC VENTURE | 099QCP-NUT-1 | 20 ml | 0 | 4 | 0 | 4 | 24,20 | 96,80 |
|  | SOLUCION PATRON NUTRIENTS RANGO VARIABLE | INORGANIC VENTURE | 099QCP-NUT-2 | 20 ml | 0 | 4 | 0 | 4 | 24,20 | 96,80 |
|  | SOLUCION PATRON OIL AND GREASE-W RANGO VARIABLE | INORGANIC VENTURE | 099QCP-OG-W | 250 ml | 0 | 6 | 0 | 6 | 40,70 | 244,20 |
|  | SOLUCION PATRON ORO 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | CGAUN1-1 | 125 ml | 0 | 1 | 0 | 1 | 83,60 | 83,60 |

Página 4 de 6

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 5

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SOLUCION PATRON ORTO-PHOSPHATE AS P 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | 099ICPP041-1 | 125 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 58,30 | 116,60 |
|  | SOLUCION PATRON PH. RANGO VARIABLE | INORGANIC VENTURE | 099QCP-PH | 20 ml | 0 | 12 | 0 | 12 | 27,50 | 330,00 |
|  | SOLUCION PATRON PHENOLICS RANGO VARIABLE | INORGANIC VENTURE | 099QCP-PHEN | 20 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 33,00 | 66,00 |
|  | SOLUCION PATRON POTASIO 10000 ppm | INORGANIC VENTURE | CGK10-5 | 500 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 154,00 | 308,00 |
|  | SOLUCION PATRON SCANDIO 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | CGSC1-1 | 125 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 63,80 | 127,60 |
|  | SOLUCION PATRON SILICA 1000 ppm | REAGECON | ICAS12 | 100 ml | 2 | 2 | 0 | 4 | 49,53 | 198,12 |
|  | SOLUCION PATRON SODIO 10000 ppm | INORGANIC VENTURE | CGNA10-5 | 500 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 154,00 | 308,00 |
|  | SOLUCION PATRON SOLIDS RANGO VARIABLE | INORGANIC VENTURE | 099QCP-SLD | 450 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 53,90 | 107,80 |
|  | SOLUCION PATRON SULFATE 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | 099ICS041-1 | 125 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 58,30 | 116,60 |
|  | SOLUCION PATRON TERBIO 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | CGTB1-1 | 125 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 42,90 | 85,80 |
|  | SOLUCION PATRON TORIO 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | CGTH1-1 | 125 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 37,40 | 74,80 |
|  | SOLUCION PATRON TOTAL RESIDUAL CHLORIDE RANGO VARIABLE | INORGANIC VENTURE | 099QCP-TRC | 10 ml | 5 | 12 | 0 | 17 | 33,00 | 561,00 |
|  | SOLUCION PATRON TRACE METALS RANGO VARIABLE | INORGANIC VENTURE | 099QCP-TMS | 20 ml | 0 | 12 | 0 | 12 | 60,50 | 726,00 |
|  | SOLUCION PATRON URANIO 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | CGU1-1 | 125 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 63,80 | 127,60 |
|  | SOLUCION PATRON WATER HARDNEES RANGO VARIABLE | INORGANIC VENTURE | 099QCP-WH | 500 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 46,20 | 92,40 |
|  | SOLUCION PATRON YTRIO 1000 ppm | INORGANIC VENTURE | CGY1-1 | 125 ml | 0 | 4 | 0 | 4 | 38,50 | 154,00 |
|  | SOLUCION QC – PLUS + NITRATOS | INORGANIC VENTURE | QCP-NT | 20 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 42,90 | 85,80 |

Página 5 de 6

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 5

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SOLUCION QC - PLUS + TURBIDEZ 10 ml | INORGANIC VENTURE | QCP-TURB | 20 ml | 0 | 4 | 0 | 4 | 55,00 | 220,00 |
|  | STANDARD SOLUCION ALUMINIO 1000 mg / l | INORGANIC VENTURE | AAAL-H | 500 ml | 0 | 2 | 0 | 2 | 24,79 | 49,58 |
|  | TIOSULFATO SODICO 0,1 N | REAGECON | T20101 | 1000 ml | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,38 | 10,38 |
|  | TURBIDITY STANDARD 50 UNF | REAGECON | CRSR-50-500 | 500 ml | 2 | 0 | 0 | 2 | 154,73 | 309,46 |

Página 6 de 6

IMPORTE TOTAL LOTE 5:										15.581,44 EUROS

EL IMPORTE DEL IVA DEBERÁ SER INDICADO POR LOS LICITADORES			                 EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 6

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AFLATOXIN M1 STANDARD SOLUTION | BCR | 423 | unidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 84,50 | 84,50 |
|  | ANIONES ELEMENTOS TRAZA | ENV. CANADA | HAMILTON-20 | unidad | 0 | 2 | 0 | 2 | 396,00 | 792,00 |
|  | ANIONES ELEMENTOS TRAZA | ENV. CANADA | ONTARIO-99 | unidad | 0 | 2 | 0 | 2 | 396,00 | 792,00 |
|  | ANIONES ELEMENTOS TRAZA | ENV. CANADA | RAIN - 97 | unidad | 0 | 2 | 0 | 2 | 396,00 | 792,00 |
|  | BROWN BREAD | BCR | 191 | 25 gr | 0 | 2 | 0 | 2 | 240,50 | 481,00 |
|  | CHOLESTEROL IN FROZEN HUMAN SERUM | NIST | SRM 1951b | 4 unidades | 0 | 1 | 0 | 1 | 779,40 | 779,40 |
|  | DILUTED DRINKING WATER / ANIONES ELEMENTOS TRAZA | ENV. CANADA | BURTAP-90 | unidad | 0 | 4 | 0 | 4 | 396,00 | 1.584,00 |
|  | MATERIAL DE REFERENCIA DE METALES PESADOS | NIST | 1643e | 250 ml | 2 | 0 | 0 | 2 | 552,60 | 1.105,20 |
|  | MUSSEL TISSUE TRACE ELEMENTS AND METHYL MERCURY | NIST | 2976 | 25 gr | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.011,60 | 2.023,20 |
|  | NATURAL WATER MERCURY 10 ml | NIST | 1641d | 10 unidades | 1 | 0 | 0 | 1 | 511,20 | 511,20 |
|  | NON-FAT MILK POWDER | NIST | SRM 1549 | 100 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 648,00 | 648,00 |
|  | PATRON DE CONDUCTIVIDAD DE 1000 Us/CM | NIST | SRM 3193 | 8 x 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.243,80 | 1.243,80 |
|  | SPIKED SKIM MILK POWDER | BCR | 151 | 23 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 169,00 | 169,00 |
|  | TM - 15 METALES PESADOS EN AGUAS | ENV. CANADA | TM 15 | unidad | 0 | 4 | 0 | 4 | 396,00 | 1.584,00 |
|  | TM - 26.3 METALES PESADOS EN AGUA | ENV. CANADA | TM 26 - 3 | unidad | 0 | 2 | 0 | 2 | 396,00 | 792,00 |
|  | TM - 28.3 METALES PESADOS EN AGUAS | ENV. CANADA | TM 28-3 | unidad | 0 | 2 | 0 | 2 | 396,00 | 792,00 |
|  | TMDA - 51.3 METALES PESADOS EN AGUAS | ENV. CANADA | TMDA 51-3 | unidad | 0 | 4 | 0 | 4 | 396,00 | 1.584,00 |
|  | TMDA - 54.4 METALES PESADOS EN AGUAS | ENV. CANADA | TMDA 54-4 | unidad | 0 | 2 | 0 | 2 | 396,00 | 792,00 |
|  | VEHICLE EXHAUST PARTICULATES | NIES | NIES Nº 8 | 7 gr | 0 | 6 | 0 | 6 | 808,60 | 4.851,60 |
|  | WHEAT (OCHRATOXIN A BLANK) | BCR | 471 | 55 gr | 0 | 3 | 0 | 3 | 84,50 | 253,50 |

Página 1 de 1

IMPORTE TOTAL LOTE 6:										21.654,40 EUROS

EL IMPORTE DEL IVA DEBERÁ SER INDICADO POR LOS LICITADORES			                 EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 7

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACIDO CLORHIDRICO | DRÄGER | CH 29501 | 10 tubos | 0 | 4 | 0 | 4 | 56,10 | 224,40 |
|  | ACIDO FLUORHIDRICO 0,5/A | DRÄGER | 81 03251 | 10 tubos | 0 | 4 | 0 | 4 | 51,85 | 207,40 |
|  | ACIDO NITRICO 1/A | DRÄGER | 67 28311 | 10 tubos | 0 | 4 | 0 | 4 | 52,70 | 210,80 |
|  | ACIDO SULFHIDRICO 0,2/A | DRÄGER | 81 01461 | 10 tubos | 0 | 4 | 0 | 4 | 46,75 | 187,00 |
|  | ACIDO SULFHIDRICO 2/B | DRÄGER | 81 01961 | 10 tubos | 0 | 4 | 0 | 4 | 39,95 | 159,80 |
|  | ACIDO SULFURICO 1/A | DRÄGER | 67 28781 | 10 tubos | 0 | 4 | 0 | 4 | 68,85 | 275,40 |
|  | ALCOHOL 25/A | DRÄGER | 81 01631 | 10 tubos | 0 | 2 | 0 | 2 | 57,80 | 115,60 |
|  | AMONIACO 2/A | DRÄGER | 67 33231 | 10 tubos | 0 | 4 | 0 | 4 | 48,45 | 193,80 |
|  | AMONIACO 5/A | DRÄGER | CH 20501 | 10 tubos | 0 | 4 | 0 | 4 | 43,35 | 173,40 |
|  | BENCENO 0,5/A | DRÄGER | 67 28561 | 10 tubos | 0 | 6 | 0 | 6 | 51,00 | 306,00 |
|  | BENCENO 15/A | DRÄGER | 81 01741 | 10 tubos | 0 | 6 | 0 | 6 | 49,30 | 295,80 |
|  | BENCENO 2/A | DRÄGER | 81 01231 | 5 tubos | 0 | 6 | 0 | 6 | 49,30 | 295,80 |
|  | CLORO 0,2/A | DRÄGER | CH 24301 | 10 tubos | 0 | 10 | 0 | 10 | 39,95 | 399,50 |
|  | CLORURO DE VINILO 1/A | DRÄGER | 67 28031 | 10 tubos | 0 | 2 | 0 | 2 | 49,30 | 98,60 |
|  | DIISOCIANATO DE TOLUENO 0,02/A | DRÄGER | 67 24501 | 9 tubos | 0 | 2 | 0 | 2 | 112,20 | 224,40 |
|  | DIOXIDO DE AZUFRE 0,1/A | DRÄGER | 67 27101 | 10 tubos | 0 | 2 | 0 | 2 | 49,30 | 98,60 |
|  | DIOXIDO DE AZUFRE 0,5/A | DRÄGER | 67 28491 | 10 tubos | 0 | 2 | 0 | 2 | 43,35 | 86,70 |
|  | DIOXIDO DE CARBONO 1%/A | DRÄGER | CH 25101 | 10 tubos | 0 | 2 | 0 | 2 | 37,40 | 74,80 |
|  | DIOXIDO DE NITROGENO 0,5/C | DRÄGER | CH 30001 | 10 tubos | 0 | 4 | 0 | 4 | 42,50 | 170,00 |
|  | ESTIRENO 10/A | DRÄGER | 67 23301 | 10 tubos | 0 | 4 | 0 | 4 | 52,70 | 210,80 |
|  | FENOL 1/B | DRÄGER | 81 01641 | 10 tubos | 0 | 6 | 0 | 6 | 56,10 | 336,60 |
|  | FORMALDEHIDO 0,2/A | DRÄGER | 67 33081 | 10 tubos | 0 | 6 | 0 | 6 | 56,10 | 336,60 |
|  | FORMALDEHIDO 0,2/A TUBO DE ACTIVACION | DRÄGER | 81 01141 | 10 tubos | 0 | 2 | 0 | 2 | 42,50 | 85,00 |

Página 1 de 2

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 7

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GAS NATURAL TEST CUALITATIVO | DRÄGER | CH 20001 | 5 tubos | 0 | 2 | 0 | 2 | 39,95 | 79,90 |
|  | GAS NITROSO 0,5/A | DRÄGER | CH 29401 | 10 tubos | 0 | 2 | 0 | 2 | 38,25 | 76,50 |
|  | HIDROCARBUROS DEL PETROLEO 100/A | DRÄGER | 67 30201 | 10 tubos | 0 | 6 | 0 | 6 | 60,35 | 362,10 |
|  | MERCAPTANO 0,5/A | DRÄGER | 67 28981 | 10 tubos | 0 | 4 | 0 | 4 | 65,45 | 261,80 |
|  | MONOXIDO DE CARBONO 2/A | DRÄGER | 67 33051 | 10 tubos | 0 | 2 | 0 | 2 | 42,50 | 85,00 |
|  | OZONO 0,05/B | DRÄGER | 67 33181 | 10 tubos | 0 | 2 | 0 | 2 | 50,15 | 100,30 |
|  | PERCLOROETILENO 0,1/A | DRÄGER | 81 01551 | 10 tubos | 0 | 2 | 0 | 2 | 154,70 | 309,40 |
|  | POLYTEST CUALITATIVO DESTILADOS NAFTA | DRÄGER | CH 28401 | 10 tubos | 0 | 4 | 0 | 4 | 22,82 | 91,28 |
|  | TETRACLORURO DE CARBONO 1/A | DRÄGER | 81 01021 | 10 tubos | 0 | 4 | 0 | 4 | 56,10 | 224,40 |
|  | TETRAHIDROTIOFENO 1/B | DRÄGER | 81 01341 | 10 tubos | 0 | 4 | 0 | 4 | 45,90 | 183,60 |
|  | TOLUENO 5/B | DRÄGER | 81 01661 | 10 tubos | 0 | 2 | 0 | 2 | 49,30 | 98,60 |
|  | XILENO 10/A | DRÄGER | 67 33161 | 10 tubos | 0 | 2 | 0 | 2 | 45,35 | 90,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 6.730,38 |

Página 2 de 2

IMPORTE TOTAL LOTE 7:										6.730,38 EUROS

EL IMPORTE DEL IVA DEBERÁ SER INDICADO POR LOS LICITADORES			               EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 8

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2, 4, 5 -T | Dr. EHRENSTORFER | C-17100000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 52,10 | 52,10 |
|  | 2,4 - D | Dr. EHRENSTORFER | C-11940000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 42,40 | 42,40 |
|  | ACEFATO | Dr. EHRENSTORFER | C-10010000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 104,00 | 104,00 |
|  | alfa - HCH | Dr. EHRENSTORFER | C-14071000 | 0,1 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 61,70 | 61,70 |
|  | BENZO(b)FLUORANTENO | Dr. EHRENSTORFER | C-20565000 | 10 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 43,90 | 43,90 |
|  | BENZO(k)FLUORANTENO | Dr. EHRENSTORFER | C-20580000 | 10 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 73,80 | 73,80 |
|  | BROMOXYNIL | Dr. EHRENSTORFER | C-10770000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 67,50 | 67,50 |
|  | CLORFENSON | Dr. EHRENSTORFER | C-11270000 | 0,1 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 59,80 | 59,80 |
|  | DICOFOL | Dr. EHRENSTORFER | C-12570000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 73,80 | 73,80 |
|  | DIFENILMINA | Dr. EHRENSTORFER | C-12890000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 34,00 | 34,00 |
|  | ENDRIN | Dr. EHRENSTORFER | C-13160000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 86,70 | 86,70 |
|  | FENTIN | Dr. EHRENSTORFER | C-13580000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 53,90 | 53,90 |
|  | FENTOATO | Dr. EHRENSTORFER | C-16050000 | 0,1 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 86,70 | 86,70 |
|  | FONOFOS | Dr. EHRENSTORFER | C-13900000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 162,00 | 162,00 |
|  | FOSALONE | Dr. EHRENSTORFER | C-16100000 | 0,1 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 53,90 | 53,90 |

Página 1 de 2

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 8

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FOSMET | Dr. EHRENSTORFER | C-16120000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 67,40 | 67,40 |
|  | HEXACLOROBENCENO | Dr. EHRENSTORFER | C-14160000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 46,30 | 46,30 |
|  | INDENO (1,2,3-c,d)PIRENO | Dr. EHRENSTORFER | C-20830000 | 10 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 59,80 | 59,80 |
|  | MCPA | Dr. EHRENSTORFER | C-14760000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 83,70 | 83,70 |
|  | o,p' - DDD(2,4' - DDD) | Dr. EHRENSTORFER | C-12030000 | 0,1 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 83,70 | 83,70 |
|  | PIRAZOFOS | Dr. EHRENSTORFER | C-16610000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 61,70 | 61,70 |
|  | PIRIMIFOS ETIL | Dr. EHRENSTORFER | C-16260000 | 0,1 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 59,80 | 59,80 |
|  | PIRIMIFOS METIL | Dr. EHRENSTORFER | C-16270000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 53,90 | 53,90 |
|  | PROCIMIDONA | Dr. EHRENSTORFER | C-16310000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 69,80 | 69,80 |
|  | QUINALFOS | Dr. EHRENSTORFER | C-16700000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 53,90 | 53,90 |
|  | TERBUTRINA | Dr. EHRENSTORFER | C-17320000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 67,40 | 67,40 |
|  | trans - HEPTACLOR EPOXIDO | Dr. EHRENSTORFER | C-14102000 | 0,25 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 83,70 | 83,70 |

Página 2 de 2

IMPORTE TOTAL LOTE 8:										1.847,30 EUROS

EL IMPORTE DEL IVA DEBERÁ SER INDICADO POR LOS LICITADORES			               EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 9

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPDD1600 | BROMODICLOROMETANO | LGC - PROMOCHEM | CHE-167 | 1,5 ml | 0 | 0 | 1 | 1 | 75,20 | 75,20 |
| PPDD1700 | BROMOFORMO - TRIBROMOMETHANE | LGC - PROMOCHEM | U-RHH005 | 250 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 48,00 | 48,00 |
| PPDD1900 | CLOROFORMO | LGC - PROMOCHEM | CHE-02 | 1 ml | 0 | 0 | 1 | 1 | 75,20 | 75,20 |
|  | DANAFLOXACINA (VETRANAL) | LGC - PROMOCHEM | FL33700 | 100 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 48,00 | 48,00 |
|  | DIFLOXACINA (VETRANAL) | LGC - PROMOCHEM | FL33984 | 100 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 48,00 | 48,00 |
| PADI1902 | ETIL PARAHIDROXIBENZOATO | LGC - PROMOCHEM | IPO F 070 | 250 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 59,60 | 59,60 |
|  | FORTIFIED WATER TRACE ELEMENTS | LGC - PROMOCHEM | NWTMDA-54.4 | 500 ml | 2 | 0 | 0 | 2 | 676,00 | 1.352,00 |
|  | MILK POWDER TRACE ELEMENTS | LGC - PROMOCHEM | NCS ZC73015 | 35 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 265,70 | 265,70 |
|  | NATURAL LAKE WATER MAJOR IONS AND NUTRIENTS | LGC - PROMOCHEM | NWONTARIO-99 | 500 ml | 1 | 0 | 0 | 1 | 265,60 | 265,60 |
| PADI3315 | NITRITO SOLUCION 1000 µ/ml EN AGUA | LGC - PROMOCHEM | U-ICC-007 | 100 ml | 0 | 0 | 1 | 1 | 338,00 | 338,00 |
| PADI2302 | PROPIL PARAHIDROXIBENZOATO | LGC - PROMOCHEM | IPO F 080 | 250 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 59,60 | 59,60 |
|  | SARAFLOXACINA (VETRANAL) | LGC - PROMOCHEM | FL33497 | 100 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 74,30 | 74,30 |
|  | LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE (VETRANAL) | LGC - PROMOCHEM | FL31727 | 250 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 48,00 | 48,00 |
|  | WHEAT FLOUR TRACE ELEMENTS | LGC - PROMOCHEM | NCS ZC73009 | 35 gr | 0 | 1 | 0 | 1 | 265,70 | 265,70 |

Página 1 de 1

IMPORTE TOTAL LOTE 9:										3.022,90 EUROS

EL IMPORTE DEL IVA DEBERÁ SER INDICADO POR LOS LICITADORES			               EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 10

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NORFLOXACIN - D5 | WITEGA | CH001 | 100 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 827,59 | 827,59 |
|  | CIPROFLOXACINE - D8 | WITEGA | CH002 | 50 mg | 0 | 2 | 0 | 2 | 525,86 | 1.051,72 |
|  | NALIDIXINIC ACID - D5 | WITEGA | CH003 | 100 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 681,03 | 681,03 |
|  | PERFLOXACIN - D5 | WITEGA | CH004 | 100 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 691,03 | 691,03 |
|  | ENROFLOXACINE - D5 HYDROCHLORIDE | WITEGA | CH005 | 100 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 827,59 | 827,59 |
|  | DIFLOXACINE - D3 HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE | WITEGA | CH006 | 100 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 681,03 | 681,03 |
|  | MILOXACINE - D3 | WITEGA | CH007 | 100 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 827,59 | 827,59 |
|  | OFLOXACINE - DE HCL HYDRATE | WITEGA | CH008 | 50 mg | 0 | 2 | 0 | 2 | 525,86 | 1.051,72 |
|  | OXOLINIC ACID - D5 | WITEGA | CH009 | 100 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 827,59 | 827,59 |
|  | SARAFLOXACINE - D8 HYDROCHLORIDE | WITEGA | CH010 | 50 mg | 0 | 2 | 0 | 2 | 525,86 | 1.051,72 |
|  | ENOXACINE - D8 HYDRATE | WITEGA | CH011 | 50 mg | 0 | 2 | 0 | 2 | 525,86 | 1.051,72 |
|  | DIMETRIDAZOLE - D3 | WITEGA | NM001 | 250 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 853,45 | 853,45 |
|  | HMMMNI | WITEGA | NM002 | 250 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.034,48 | 1.034,48 |
|  | Hhmmmni - D3 | WITEGA | NM003 | 250 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.387,48 | 1.387,48 |
|  | IPRONIDAZOLE | WITEGA | NM004 | 250 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 413,79 | 413,79 |
|  | IPRONIDAZOLE - D3 | WITEGA | NM005 | 250 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 853,45 | 853,45 |
|  | IPRONIDAZOLE - OHIPZOH | WITEGA | NM006 | 100 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 250,00 | 250,00 |
|  | IPRONIDAZOLE - OH - D3IPZOH - D3 | WITEGA | NM007 | 100 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 439,66 | 439,66 |
|  | METRONIDAZOLE - OHMNOH | WITEGA | NM008 | 100 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 422,41 | 422,41 |
|  | RONIDAZOLE | WITEGA | NM009 | 50 mg | 0 | 2 | 0 | 2 | 422,41 | 844,82 |
|  | RONIDAZOLE - D3 | WITEGA | NM010 | 100 mg | 0 | 1 | 0 | 1 | 784,48 | 784,48 |
|  | METRONIDAZOLE - 13C2, 15N2 | WITEGA | NM013 | 50 mg | 0 | 2 | 0 | 2 | 422,41 | 844,82 |
|  | METRONIDAZOLE - OH - D2MNZOH - D | WITEGA | NM014 | 50 mg | 0 | 2 | 0 | 2 | 508,62 | 1.017,24 |

Página 1 de 2

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 10

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIRV0542 | Albendazol sulfona-D3 | WITEGA | BI022 | 50 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 275,86 | 275,86 |
| PIRV0543 | Albendazol sulfoxido-D3 | WITEGA | BI021 | 50 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 275,86 | 275,86 |
| PIRV0558 | Oxfendazol-D3 | WITEGA | BI025 | 50 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 284,48 | 284,48 |
| PIRV0565 | Triclabendazol-D3 | WITEGA | BI001 | 50 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 267,24 | 267,24 |
| PIRV0570 | Flubendazol | WITEGA | BI010 | 50 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 77,59 | 77,59 |
| PIRV0571 | Flubendazol-D3 | WITEGA | BI027 | 50 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 250 | 250,00 |
| PIRV0572 | 2-Aminoflubendazol | WITEGA | BI004 | 50 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 198,28 | 198,28 |
| PIRV0573 | Fenbendazol sulfona-D3 | WITEGA | BI026 | 50 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 275,86 | 275,86 |
|  | Mebendazol Amino HMEB | WITEGA | BI008 | 50 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 215,52 | 215,52 |
|  | Mebendazol-D3 | WITEGA | BI028 | 50 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 250 | 250,00 |
|  | 5-Hidroximebendazol-D3 | WITEGA | BI029 | 25 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 189,66 | 189,66 |
|  | Oxibendazol-D7 | WITEGA | BI030 | 25 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 198,27 | 198,27 |
|  | 5-Hidroximebendazol RMEB | WITEGA | BI009 | 50 mg | 0 | 0 | 1 | 1 | 232,76 | 232,76 |

Página 2 de 2

IMPORTE TOTAL LOTE 10:									21.707,79 EUROS

EL IMPORTE DEL IVA DEBERÁ SER INDICADO POR LOS LICITADORES			                 EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 11

REACTIVOS GENERALES

| CÓDIGO | ARTICULO | REF. MARCA | REF. PRODUCTO | PRESENTACION | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL UNIDADES | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CLORAFENICOL DEUTERADO AMPOLLAS 1 ml DISOLUCION 100 µm/ml | CIL | FSD-079-100 | unidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 127,19 | 127,19 |
|  | KIT DE ANALISIS PARA BIOCIDAS DERIVADOS DE LAS ISOTIAZOLONAS | BIENDA | VR9125 | unidad | 0 | 8 | 0 | 8 | 223,65 | 1.789,20 |
|  | KIT DE ANALISIS PARA BIOCIDAS DERIVADOS DE LOS POLIOXITILENOS | HYDREX | 7992 | unidad | 0 | 8 | 0 | 8 | 247,86 | 1.982,88 |
|  | KIT DE ANALISIS PARA BIOCIDAS DERIVADOS DE SILICATOS METALICOS | CALDUR | P/100 | unidad | 0 | 2 | 0 | 2 | 92,56 | 185,12 |
|  | KIT DE ANALISIS PARA BIOCIDAS DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO | STENCO | B-35 | unidad | 0 | 4 | 0 | 4 | 50,40 | 201,60 |
|  | KIT DE ANALISIS PARA BIOCIDAS DERIVADOS DEL DBNPA | LARA SARRATE | BTK2020 | unidad | 0 | 8 | 0 | 8 | 707,88 | 5.663,04 |
|  | KIT DE ANALISIS PARA BIOCIDAS DERIVADOS DEL FOSFONIO | TECNA | 485 | unidad | 0 | 4 | 0 | 4 | 159,65 | 638,60 |
|  | TRACE ELEMENT IN WHOLE BLOOD LEVEL 1 5 ml | SERONORM | 201505 | 10 unidades | 1 | 0 | 0 | 1 | 364,83 | 364,83 |
|  | TRACE ELEMENT IN WHOLE BLOOD LEVEL 2 5 ml | SERONORM | 201605 | 10 unidades | 1 | 0 | 0 | 1 | 364,83 | 364,83 |
|  | TRACE ELEMENT IN WHOLE BLOOD LEVEL 3 5 ml | SERONORM | 102405 | 10 unidades | 1 | 0 | 0 | 1 | 364,83 | 364,83 |
|  | FORMAZIN TURBIDITY STANDARD 4000 fnu | HACH | 2461-42 | 100 ml | 2 | 0 | 0 | 2 | 21,80 | 43,60 |
|  | KIT DE ANALISIS PARA BIOCIDAS DERIVADOS DEL GLUTARALDEHIDO | HACH | 25872-00 | unidad | 0 | 2 | 0 | 2 | 436,00 | 872,00 |
|  | TEST DPD CLORO LIBRE | HACH | 14070.99 | 100 test | 6 | 0 | 0 | 6 | 20,90 | 125,40 |
|  | TEST DPD CLORO TOTAL | HACH | 14064.99 | 100 test | 6 | 0 | 0 | 6 | 20,90 | 125,40 |
|  | TEST NITRAVER 5 | HACH | 14034.99 | 100 test | 1 | 0 | 0 | 1 | 68,30 | 68,30 |

Página 1 de 1

IMPORTE TOTAL LOTE 11:									12.916,82 EUROS

EL IMPORTE DEL IVA DEBERÁ SER INDICADO POR LOS LICITADORES			                 EUROS